## Blad1
ENERGIESTEUN
Rekenvoorbeeld WKK
In dit rekenvoorbeeld wordt aangetoond hoe de meerkost wordt berekend in het geval van een WKK. In dit voorbeeld wordt het grootste gedeelte van de elektriciteit verkocht aan een derde partij, zoals vaak het geval is in de glastuinbouw.
|  | Volume in kWh (1) | 70% beperking (2) | Inkomsten uit verkoop elektriciteit (3) | Eenheidsprijs |  |  | Meerkost (4)
ELEKTRICITEIT | 2021-01-01 | -1379926 |  | -78059.918 | 0.056568 | €/kWh
| 2021-02-01 | -1485341.5 |  | -83969.9116 | 0.056532 | €/kWh
| 2021-03-01 | -1730762 |  | -93018.1907 | 0.053744 | €/kWh
| 2021-04-01 | -1599339.5 |  | -100319.6789 | 0.062726 | €/kWh
| 2021-05-01 | -1484482 |  | -92753.7016 | 0.062482 | €/kWh
| 2021-06-01 | -1225402 |  | -71688.3669 | 0.058502 | €/kWh
| 2021-07-01 | -1385858.5 |  | -104782.6414 | 0.075608 | €/kWh
| 2021-08-01 | -1659110 |  | -123072.5109 | 0.07418 | €/kWh
| 2021-09-01 | -1319006.5 |  | -123197.9035 | 0.093402 | €/kWh
| 2021-10-01 | -1103438 |  | -79743.8402 | 0.072269 | €/kWh
| 2021-11-01 | -1108040.5 |  | -59571.3964 | 0.053763 | €/kWh
| 2021-12-01 | -889268 |  | -56455.1173 | 0.063485 | €/kWh
| 2023-01-01 | -1103297 | -965948.2 | -111223.3706 | 0.10081 | €/kWh |  | -2968.5023
| 2023-02-01 | -1108723.5 | -1039739.05 | -112003.248 | 0.10102 | €/kWh |  | -3413.6177
| 2023-03-01 | -889150 | -889150 | -71194.2405 | 0.08007 | €/kWh |  | 15708.481
Totaal 2021 |  | -16369974.5 | kWh | -1066633.1776 | 0.065158 | €/kWh | Totaal Q4 | 9326.361
|  | Volume in kWh (5) | 70% beperking (6) | Energiekost aardgas (7) | Eenheidsprijs |  |  | Meerkost (8)
AARDGAS | 2021-01-01 | 3608614.5 |  | 62147.4161 | 0.017222 | €/kWh
| 2021-02-01 | 4063717.5 |  | 69685.3693 | 0.017148 | €/kWh
| 2021-03-01 | 4563342.5 |  | 78043.241 | 0.017102 | €/kWh
| 2021-04-01 | 4321758.5 |  | 86992.7384 | 0.020129 | €/kWh
| 2021-05-01 | 3968982 |  | 89590.8568 | 0.022573 | €/kWh
| 2021-06-01 | 3229564 |  | 76726.1578 | 0.023757 | €/kWh
| 2021-07-01 | 3741459 |  | 105680.48 | 0.028246 | €/kWh
| 2021-08-01 | 4429713.5 |  | 151491.9084 | 0.034199 | €/kWh
| 2021-09-01 | 3498065.5 |  | 143730.5695 | 0.041089 | €/kWh
| 2021-10-01 | 2891177 |  | 127936.798 | 0.044251 | €/kWh
| 2021-11-01 | 2871880.5 |  | 124863.1883 | 0.043478 | €/kWh
| 2021-12-01 | 2322596 |  | 93281.6381 | 0.040163 | €/kWh
| 2023-01-01 | 2588929 | 2526030.15 | 339342.065 | 0.13107 | €/kWh |  | 225712.7077
| 2023-02-01 | 2502186 | 2502186 | 327942.5139 | 0.13106 | €/kWh |  | 223552.3476
| 2023-03-01 | 2585327.5 | 2585327.5 | 338893.8056 | 0.13108 | €/kWh |  | 231035.0103
Totaal 2021 |  | 43510870.5 | kWh | 1210170.3617 | 0.027813 | €/kWh | Totaal Q4 | 680300.0656
[6 empty] | Totale meerkost |  | 689626.4266
(1) | Het maandelijks volume aan niet-verwante ondernemingen verkochte elektriciteit (in kWh), opgewekt met de WKK (in te geven als een negatieve waarde in de webapplicatie).
Elektriciteit afgenomen door verwante ondernemingen of verbruikt door de aanvrager zelf, wordt niet in rekening gebracht.
Indien er tevens een PV-installatie elektriciteit injecteert op het net, en dit volume niet apart werd gemeten, moet het volume geïnjecteerde elektriciteit beperkt worden tot het volume geproduceerd door de WKK (bv. maandelijks volume wkk: 100.000 kWh, volume PV: 25.000 kWh, volume injectie: 110.000 kWh -> in te geven volume: 100.000 kWh)
(2) | De maandelijkse volumes voor elektriciteit dienen te worden beperkt tot 70% van de volumes van de overeenkomstige maand in 2021.
(3) | De maandelijkse inkomsten uit verkochte volumes elektriciteit, opgewekt door de WKK (in te geven als negatieve waarde in de webapplicatie). Geef hier de totale effectieve inkomsten in, zonder rekening te houden met een plafond.
(4) | De berekende meerkost voor elektriciteit. Enkel indien de eenheidsprijs lager ligt dan 1,5x de gemiddelde verkoopprijs in 2021, is de meerkost positief.
(5) | Het maandelijks aangekocht volume aardgas (in kWh)
(6) | De maandelijkse totale volumes voor aardgas dienen te worden beperkt tot 70% van de volumes van de overeenkomstige maand in 2021.
(7) | De maandelijkste aardgaskosten, verbruikt door de WKK. Geef hier de totale effectieve kosten in, zonder rekening te houden met een plafond.
(8) | De berekende meerkost voor aardgas. Enkel indien de eenheidsprijs hoger ligt dan 1,5x de gemiddelde aankoopprijs in 2021, is de meerkost positief.